	[image: image2.png]



	Satınalan Birim
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

	
	Talep Eden Birim
	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı

	
	Talep Eden Birim 
Sorumlusu
	Zeki DOĞU
	Tel:2940380

	
	Dosya Numarası
	2012/tabela

	
	Satınalma Usulü
	Yaklaşık maliyet esas olmak üzere piyasa fiyat araştırması 

	
	Satınalma Memuru
	Şeyda TOPUZ
	Tel : 0224 294 02 90

	
	
	
	Fax: 0224 294 02 52

	
	
	
	E-mail:imdsatinalma@uludag.edu.tr


	Sıra No
	Mal/Hizmet Cinsi
	Mal/Hizmet Özellikleri
	Miktarı

	1-
	ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’nin bilgilendirme, tanıtım, yönlendirme panoları alımı ve montajının yapılması işi ile mevcut granit bina tanıtım kaidelerinin bakım ve onarımının yapılması.
	Teknik Şartname ektedir.
	12 kalem


2012/tabela dosya numarası için teklifler 28/03/2012 tarih ve saat 17:00 ye kadar U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. (Not: Fax ile gönderilen teklifler geçerli sayılmayacaktır.)
1- Teklif mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.

2- Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilmelidir.

3- Sipariş sonrasında mal/hizmetin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.

4- Teklif mektubuna dosya numarası yazılmalıdır.

5- Kısmi teklif verilmeyecektir. (Kısmi teklif verilmesi halinde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

6- Mal/Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.

7- Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir. (TL cinsinden verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

8- Mal/Hizmet ile ilgili Garanti verilmelidir. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

9- Teklifler sıra numaralarına göre verilecektir.
10- Sipariş edilen mal/hizmetin teklifte  belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi , belirtilen tarihten  sonra  teslim edilmek istenilmesi  halinde idare tarafından mal/hizmetin kabulü yapılmayacaktır.
11- Aşağıda idare tarafından standart hale getirilen teklif mektubu eksiksiz doldurulup gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.
Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA

      Tel     :  (0224) 294 02 94
                  Fax    : (0224) 294 02 52
TEKLİF MEKTUBU
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satınalma Müdürlüğüne)









             Tarih: …./…./2012
	Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

	Adı ve Soyadı
	

	Firma Adı
	

	Açık Tebligat Adresi
	

	Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
	

	Telefon ve Fax Numarası
	

	Elektronik Posta Adresi

	


	Teklife İlişkin Kurum Dosya Numarası:

	Sıra No
	Mal/Hizmet Cinsi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam

	1-
	
	
	
	

	2-
	
	
	
	

	3-
	
	
	
	

	4-
	
	
	
	

	5-
	
	
	
	

	6-
	
	
	
	

	7-
	
	
	
	

	8-
	
	
	
	

	9-
	
	
	
	

	10-
	
	
	
	

	KDV’siz Genel Toplam (TL)
	


1- Yukarıda belirtilen ( …… Kalem ) mal/hizmet alımına ait teklifimizi KDV hariç ……………….. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz. 

2-Teklifimiz  …./…./2012  tarihine  kadar geçerlidir.

3-Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra ……………. takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

4- 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal/hizmet için ……. (gün/ay/yıl) garanti taahhüt ediyorum.

5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; (
(  Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.
(  Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.
    (Teklif veren istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.
 Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;
 Adı ve Soyadı:

 İmzası:

 Firma Kaşe

T.C.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

BURSA

[image: image1.wmf]
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLGİLENDİRME, TANITIM, YÖNLENDİRME PANOLARI ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2012

İÇİNDEKİLER

1. YAPILACAK ALIMIN KONUSU

2. YAPILACAK ALIMIN KAPSAMI

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4. TEKNİK ŞARTLAR
5. KABUL İŞLEMLERİ

6. GARANTİ VE ARIZALARIN GİDERİLMESİ
7. TEKNİK VE İDARİ KONULARDA BAŞVURULACAK KURUMLAR
8. ÖZEL HÜKÜMLER
1. YAPILACAK ALIMIN KONUSU : 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’nin bilgilendirme, tanıtım, yönlendirme panoları alımı ve montajının yapılması işi ile mevcut granit bina tanıtım kaidelerinin bakım ve onarımının yapılması işidir.
2. YAPILACAK ALIMIN KAPSAMI :

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Görükle yerleşkesinde bulunan binaların yerlerini gösteren levha ve yönlendirme panolarının Ek’teki projeye uygun olarak imal edilmesi ve mevcut (11 adet) GRANİT bina tanıtım kaidelerininin bakım ve onarımlarının yapılmasıdır.
3. TANIMLAR VE KISALTMALAR :

Bu Teknik Şartnamede;
İdare 

: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü


İstekli 

: İhale dosyası satın alarak süresi içerisinde ihaleye teklif verenler


Yüklenici 
: İhalenin üzerinde bırakıldığı ve İdare ile sözleşme imzalayan istekli


Tedarikçi
: Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve ilgili ihale ilgili  

 
faaliyet gösteren şirket.

Sözleşme
: İş bu şartname ile ön şartları belirtilen ihale sonucunda nihai  

  
koşulların düzenleneceği Tedarikçi ile imzalanacak olan sözleşme.

Şartname
: İş bu şartname ve ekleri olarak anılacaktır.

4. TEKNİK ŞARTLAR :

a) Ana Gövde 2 mm 304 Kalite 18/8 Cr/Ni paslanmaz taşlı mat satin desenli paslanmaz çelikten proje formuna uygun olarak silindirde kıvrılarak imalatı yapılacaktır.
b) Ana gövde imalatları üst kapağı sıvama yapılarak (Konveks) dış bükey şeklinde imalat resmindeki ölçülere göre imal edilecektir.

c) Paslanmaz gövde kasaya montajı yapılırken dekoratif bağlantı elemanları kullanılacak ve sızdırmazlığı aşağıda teknik özellikleri yazılı malzeme ile yapılacaktır. Sızdırmazlığı yapılan yerler sızdırmazlık kimyasalının bütünleştiği boya ile boyanacaktır.
Teknik Özellikler : Tek komponentli, yüksek modüllü, mükemmel yapışma sağlamalı ve  izolasyon işlerinde kullanılabilecek poliüretan esaslı, elastik, çok yönlü uygulanabilir olmalıdır. Kabuk bağlamadan sonra mekanik olarak işlenebilir üzeri taşlanabilir ve yüzeyi aktifeştirmeden boyanabilen korozyona yol açmayan. 10 yıl kullanım ömrü garantisi olmalıdır. Kolay uygulanabilir olmalıdır.
Kabuk Oluşumu: 15 DKK 
Kürlenme: Nem ile kürlenme
Geri Gelme Mukavemeti: 1,5 N/mm²
Kürlenme hızı: 3 mm/24 saat
Shore A sertliği: 40,+/-5
Maksimum hareketlilik: %15 
Elastikiyet modülü(%100): 0,60N/mm²
Kopma noktasında uzama: %600 olmalı ve pek çok kimyasala dayanıklı olmalıdır. 

d) 1700, 2000, 2250, 2500 ve 2750 mm yüksekliğinde imal edilecek totemlerin yönlendirme kolları imalat resmindeki şekil ve ölçülere göre 2 mm alüminyum levhadan forma uygun olarak kıvrılacak,  3000, 3750 ve 6000 mm yüksekliğinde imal edilecek totemin kolları imalat resmindeki şekil ve ölçülere göre 3 mm alüminyum levhadan forma uygun olarak kıvrılarak, elektrostatik fırın boya ile boyandıktan sonra, profil karkas malzeme üzerine vidalanarak montajı yapılan vida rengi boyanan alüminyum renginde olacak ve görüntü kirliliğine yol açmayacak şekilde yapılacak ve üzerine bilgilendirme yazıları fosforlu (REFLEKTE) folyo uygulaması yapılacaktır. Tek tarafında yazı olacak kolların arka tarafıda kapalı olaca ve ön tarafın zemin renginde boyanacaktır. Kullanılacak olan folyo Yüksek Seri Reklektif TİP-4 (Karayolları Uygunluk Belgeli) ve 10 yıl garantili olacaktır.

1) 1700 mm  yüksekliğinde imal edilecek totemin yönlendirme kollarının iç karkas profil ölçüleri 30x30x2 mm olan kutu profilden elektrostatik fırın boya ile boyanarak imal edilecektir.

2) 2000, 2250, 2500, 2750 ve 3000 mm yüksekliğinde imal edilecek totemlerin yönlendirme kollarının iç karkas profil ölçüleri 40x40x2,5 mm olan kutu profilden elektrostatik fırın boya ile boyanarak imal edilecektir.
3) 2000 mm ölçüsünde 41 numaralı Totem ACİL yazısı çift taraflı olarak pleksiglas içi LED aydınlatma yapılacaktır. ACİL yazısı reflekte folyo yazılacaktır.

4) 3750 mm yüksekliğinde imal edilecek totemlerin yönlendirme kollarının iç karkas profil ölçüleri 50x50x3 mm olan kutu profilden elektrostatik fırın boya ile boyanarak imal edilecektir.

e) Yönlendirme kolları imalat resmindeki şekline göre portatif modüler (DEMONTE) olarak sökülüp takılabilecek veya ilave edilebilecek forma uygun olarak imal edilecektir. 
f) Ana gövde içerisine taşıyıcı olarak;

1) 1700 mm. yükseklik TOTEM için 30x30x2 mm kalınlığında kutu profil karkas oluşturulacaktır.

2) 2000, 2250 ve 2500 mm. yükseklik TOTEM için 40x40x2,5 mm kalınlığında kutu profil karkas oluşturulacaktır. 
3)   2750 ve 3000 mm. yükseklik TOTEM için 40x40x3 mm kalınlığında kutu profil karkas oluşturulacaktır.
4)  3750 mm yükseklik TOTEM için 50x50x3 mm kalınlığında kutu profil karkas oluşturulacaktır.
5)  6000 mm yükseklik İZMİR yolu ana giriş TOTEM için 60x60x3 mm kalınlığında kutu profil karkas oluşturulacak gövde dışı 3 mm kalınlığında Alüminyum sac’tan kaplanarak elektrositatik boyanacaktır. 

g) Ana gövdenin zemine montajının yapılabilmesi için temel ve gjon saplamalı ankaraj sistemi ile flanş tabanı yere gerekli temel kazısı yapılarak yeterli miktarda minumum C20 beton atılarak temel imalatı TOTEM ebadına göre ek’teki projeye göre yüklenici firma tarafından montajı yapılacaktır.
h) Totem tabanlarına atılacak beton içerisine ileride elektrik çekilebileceği düşünülerek kablo kanalı bırakılacaktır. 

i) Ana taşıyıcılar yukarıda ebatları verilen profiller  ile 1700’lük için 10 mm.’lik, 2000,  2250, 2500 ve 2750’lik için 15 mm.’lik, 3000 ve 3750’lük için 20 mm.’lik flanşla sabitlenip, zemine M16 - M20 - M24’lik somunlarla sıkılacak, ağır yük ankaraj için 16 mm 500 mm. boyunda,  20 mm 700 mm. boyunda,  24 mm 1000 mm. boyunda vidalı çelik mil tabliye geçilerek flanşlar somunla sabitlenecektir.
j) 3750 mm. yüksekliğinde üniversite ana girişine yapılacak olan TOTEM’i üzerinde bulunan logo 40 mm. transparan fosforlu pleksiglastan Pantograf, CNC veya Lazer cihazında “3D” görüntüsünde verilen projeye uygun, önlü arakalı montajı olacak şekilde 2 takım işlenerek 2 adet önlü arkalı olarak 10 mm. 2 adet şeffaf pleksiglasa cıvata ile monte edilecek ve şeffaf pleksiglas etrafına LED ışık ile aydınlatılacak şekilde ana kasaya montajı yapılacaktır. 
k)   1700, 2000, 2250, 2500, 2750 ve 3000 mm yüksekliğinde bulunan küçük totemlerin ana gövde üzerindeki Uludağ Üniversitesi logosu, ışıklı yapılacak olan totemlere 3 mm 2 adet şeffaf pleksiglas arasına dış mekan (güneş, ışık ve ısı)’ya dayanıklı DURATRANS baskı yapılarak montajı yapılacaktır. Işıksız yapılacak olan totemlerin ön tarafına şeffaf pleksiglas arasına Duratrans baskı arkasına 3 mm beyaz (opak) pleksiglas malzeme ile yalıtım yapılarak montajı yapılacaktır. Pleksiglas malzemeden yapılan logo etrafına 50 mm italyan yanak paslanmaz malzemeden dönülecektir.
l) Yapılacak olan 3 adet 2000 mm yüksekliğindeki yönlendirme totemine tek taraflı 130x330 mm. ölçülerinde dijital göstergeli SAAT/DERECE göstergeli elektronik 

m) 2 adet 2500 mm. yüksekliğindeki toteme ön ve arka cephesine 170x380 mm. ölçülerinde SAAT/DERECE göstergeli saat elektronik cihaz monte edilecektir.

n)  3750 mm. yüksekliğinde üniversite ana girişine yapılacak olan TOTEM’i üzerine 260x550 mm. ölçülerinde SAAT/DERECE göstergeli saat elektronik cihaz monte edilecektir.

o) Montajı yapılacak SAAT/DERECE göstergeli saat elektronik cihazlar uzaktan kumandalı ayarlı olacaktır.

p)  Elektronik saat konulacak 5 adet toteme konulacak logo LED ışık ile aydınlatılacaktır.

q) Aydınlatma ve elektrik kullanımı olan totemlere elektrik tesisatı yüklenici firma tarafından çekilecektir.

r) Tüm profil konstrüksiyonlarında  elektrostatik fırın boya kullanılacaktır. 

s) Halen mevcut 11 adet bulunan Fakülte binalarının Granit içine paslanmaz yapılmış tanıtım panolarının yazıları 10 mm. fosforlu lacivert pleksiglastan imal edilerek paslanmaz arkasından zemine yapıştırıldıktan sonra dekoratif cıvata sabitlenerek montajı yapılacak, 3 mm. şeffaf pleksiglastan muhafaza içine alınarak bilgilendirme yazıları dekoratif somunlarla paslanmaz levhaya montajı yapılarak imal edilecektir.
t) 2 adet 3 mm.lik (500x1000 mm) ebatlarında foreks üzerine ilgili şube tanıtım isimleri yazılarak monte edilecektir.

u) İnşaat nakliyeleri, inşaat atığı, çalışılan alanların temizliği, gerekli her tür teçhizat araç vb. genel giderler yüklenici firmaya aittir.

v) Konstrüksiyon projesi ayrıca ekli dosyadadır.
5. KABUL İŞLEMLERİ :
Kabul işlemleri “Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik”  hükümleri doğrultusunda Muayene Kabul Komisyonunca yapılacaktır.
6. GARANTİ VE ARIZALARIN GİDERİLMESİ :
a) Dış etkenler hariç; elektrik malzemeleri ve diğer aksamlar 24 ay garantili olacaktır.
b) Garanti süresi içerisinde meydana gelecek olası problemlerde yüklenici firma 3 (üç) gün içerisinde arıza tespitini yapıp 15 (onbeş) iş günü içerisinde arızayı gidermekle yükümlüdür.

c) Garanti süresi içerisinde 1 (bir) yılda 5 kez arka arkaya arıza yapan bölümünün tamamını değiştirmek zorundadır. Farklı yerlerden 8 defa arıza yaptığında yüklenici firma tarafından totemin tamamımı değiştirmek zorundadır. 

d) Teknik şartnamede kullanılacak malzemelerin Kalite Lisans ve Garanti belgeleri yüklenici firma tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip idareye 5 (beş) gün teslim edilecektir. 
7. TEKNİK VE İDARİ KONULARDA BAŞVURULACAK KURUMLAR :

Yapılacak yönlendirme panoları ile ilgili malzeme ve imalat sorunlarında Bursa Mühendis ve Mimarlar odasına yüklenici firma başvurabilir.

8. ÖZEL HÜKÜMLER :

a) Yapılacak olan tüm imalat işçilik ve montaj işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

b)  Teslim süresi:  Yüklenici firma tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 75 takvim günü içinde tabelaların montajı bitirilmiş olacaktır.
c) Muayene Kabul Komisyonunca yapılacak olan TOTEM’lerin kabul işlemlerinden sonra Kampüs içinde idare tarafından yapılacak herhangi bir yol çalışması veya düzenlenmesi olması halinde, montajları yapılan totemlerin teslimini müteakip 6 ay (180 gün) içerisinde yer değiştirilmesi durumunda sökülerek yeni yerine montajı yapılacaktır.

İş bu teknik şartname 8 madde ve 7 sahifeden ibarettir.
EK-1 İMALAT PROJELERİ VE MONTAJI YAPILACAK OLARAN YERLERİNİ GÖSTEREN KROKİ BİLGİLERİ

YAPILACAK İŞLERİN DÖKÜMÜ

1. Totem gövdeleri

a. 1700 x 350 x 200 mm. gövde

12 Adet
b. 2000 x 50 x 00 mm. gövde

18 Adet
c. 2250 x 50 x 00 mm. gövde

  5 Adet
d. 2500 x 550 x 420 mm. gövde

  3 Adet
e. 2750 x 550 x 420 mm. gövde

  3 Adet
f. 3000 x 0 x 420 mm. gövde

  1 Adet
g. 3750 x 800 x 500 mm. gövde

  1 Adet
h. 6000 x 50 x 00 mm. gövde

  1 Adet
--------------------------------------------------------------------------------

TOPLAM




44 Adet

2. Totem gövde temel kazısı inşaatı



 44 Adet

3. Yönlendirme kolları
tek taraf yazılı kol miktarı




a. 150x180x600 mm. ölçülerinde tek taraf

  12 Adet

b. 150x200x750 mm. ölçülerinde tek taraf

115 Adet
c. 150x200x800 mm. ölçülerinde çift taraf

  14 Adet

4. Yönlendirme kolları
çift taraf yazılı kol miktarı

a. 150x180x600 mm. ölçülerinde
çift taraf

  28 Adet

b. 150x200x750 mm. ölçülerinde çift taraf

  95 Adet

c. 150x200x800 mm. ölçülerinde çift taraf

  81 Adet

d. 170x220x900 mm. ölçülerinde çift taraf

  16 Adet

e. 250X300X900 mm. ölçülerinde çift taraf (ışıklı)
    1 Adet
f. 230x300x1050 mm. ölçülerinde çift taraf

  10 Adet

5. Fosforlu logo
 (önlü arkalı monte edilecek)

    2 Adet

6. Duratrans logo 200 mm




  20 Adet

7. Duratrans logo 300 mm




  28 Adet

8. Duratrans logo 20 mm




  14 Adet

9. Duratrans logo 500 mm




    1 Adet

10. Dijital saat/Derece göstergeli



    8 Adet

11. Mevcut bina tanıtım kaideleri tadilatı


  11 Adet

Foreks üzerine tanıtım levhası (500x100
