**Kimyasal Temel işlemler-A Değerleri**

Deney sonucunda elde edilen absorbans değerleri alınacaktır.

Aktif Karbon=0,1 g

Stoks Çözeltisi= 250 mg/L

|  |  |
| --- | --- |
| Gruplar | Debi (m3/gün) |
| 1. Grup | 3150 |
| 2. Grup | 5000 |
| 3. Grup | 1020 |
| 4. Grup | 3150 |
| 5. Grup | 2860 |

Gerekli kabulleri yaparak ktif karbon ünitesini boyutlandırınız.