## OFİSLER
…………. FAKÜLTESİ RİSK ANALİZ RAPORU
İnceleme Tarihi |  |  |  |  | Geçerlilik Tarihi | [5 empty] | Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi |  |  |  |  | Sorumlu | Termin
No | Bölüm | Resim NO | Yapılan İş, Ekipman, Ortam | TEHLİKE | Risk Tanımı (Zarar-ETki) | Mevcut önlem | I. Aşama |  |  | Risk Sınıfı | DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ | II. Aşama |  |  | Risk Sınıfı
[7 empty] | O | Ş | R |  |  | O | Ş | R
1 | A Blok |  | 121 no'lu sınıf |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Önemsiz Risk |  | 1 | 1 | 1 | Önemsiz Risk
2 | Laboratuvar | [5 empty] | 2 | 3 | 6 | Katlanılabilir Risk |  | 2 | 3 | 6 | Katlanılabilir Risk
3 | [6 empty] | 3 | 3 | 9 | Orta Düzeydeki Risk |  | 3 | 3 | 9 | Orta Düzeydeki Risk
4 | [6 empty] | 4 | 5 | 20 | Önemli Risk |  | 4 | 5 | 20 | Önemli Risk
5 | [6 empty] | 5 | 5 | 25 | Katlanılamaz Risk |  | 5 | 5 | 25 | Katlanılamaz Risk
6 | [13 empty] | 0
7 | [13 empty] | 0
8 | [13 empty] | 0 |  |  | Sürekli
9 | [13 empty] | 0 |  |  | Sürekli
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on I4: FREKANS
Note on J4: OLASILIK
Note on K4: RİSK SKORU
Note on N4: FREKANS
Note on O4: OLASILIK
Note on P4: RİSK SKORU

## Sayfa1
| Yapılan İş, Ekipman, Ortam | TEHLİKE | Risk Tanımı (Zarar-ETki) | Mevcut önlem |  |  |  | Risk Sınıfı | DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ
[5 empty] | O | Ş | R
1 | Jeneratör Odası | Havalandırmasının olmaması | Yaralanma ölüm | Yapılmamış | 4 | 5 | 20 | Önemli Risk. | Jeneratör odasına egzos gazının tahliyesini sağlayacak havalandırma sistemi yapılmalı bu mümkün değilse jeneratör başka bir yerde kullanılmalıdır.
2 | B Blok Pencereleri | Parmaklıkların olmaması | Düşme, yaralanma, ölüm | Yok | 4 | 5 | 20 | Önemli Risk | B Blok pencere seviyelerinin düşük olması nedeniyle öğrencilerin sarkmalarını engelleyecek şekilde korkulukların yapılması gerekmektedir.
3 | Buharlı Ütü Kullanımı | Buhar kazanı güvenlik tertibatının olmaması | Yanma, yaralanma ve ölüm | Var yetersiz | 4 | 5 | 20 | Önemli Risk | Buhar kazanlı ütünün basıncının tehlikeli sınırlara ulaştığında öğrenci ve öğretmenleri uyarıcı bir sistem bulunmalı veya otomatik olarak çalıştırmayı durdurucu bir emniyet tedbiri alınmalıdır.
4 | Temizlik makinesi kullanımı | Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları | Yaralanma, meslek hastalığı | Yok | 4 | 5 | 20 | Önemli Risk. | Temizlik makinesi katlara çıkarılmamalı va da mekanik kaldırma sistemleri ile katlara çıkarılması sağlanmalıdır.
5 | Elektrik Tesisatı | Periyodik Kontrollerin Yapılmaması | Maddi hasar, yaralanma, ölüm | Yapılmamış | 4 | 4 | 16 | Önemli Risk. | Elektrik tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılmalıdır.
6 | Prizler | Güvenlik sisteminin olmaması | Çarpılma, yaralanma, ölüm. | Prizler korumalı değil, kablolar ve üçlü prizler sabitlenmemiş | 4 | 4 | 16 | Önemli Risk. | Sınıflarda ve öğrencilerin bulunduğu alanlarda bulunan prizler korumalı tipten olmalıdır. Sürekli kullanılacak seyyar prizler sabitlenmeli ve kablolar kablo kanalları içerisine alınmalıdır.
7 | Bilgisayar Kullanımı | Elektrik beslemelerinin seyyar prizlerle yapılması | Çarpılma, yaralanma, ölüm. | Beslemeler uygun değil | 4 | 4 | 16 | Önemli Risk | Sürekli ve çok sayıda bilgisayarların kullanıldığı dersliklerde bilgisayarların elektrik beslemesi dovarlara kablo kanalları içerisinde döşenmiş prizlerle yapılmalıdır.
8 |  |  |  |  | 4 | 4 | 16 | Önemli Risk
9 | Dikiş Makinası | Volan Kapaklarının bulunmaması | Yaralanma | Bazılarında yok | 4 | 4 | 16 | Önemli Risk | Kullanılan makinalarda açıkta dönen veya hareket eden aksam bulunmamalı, bu kısımlar çalışmayı engellemeyecek ve ek risk oluşturmayacak şekilde muhafaza altına alınmalıdır.
10 | A Blok Pencereleri | Pencere yüksekliğinin uygun olmaması | Yaralanma, ölüm | Yok | 4 | 4 | 16 | Önemli Risk | A Blok pencere seviyelerinin Yüksek olması nedeniyle, pencerelerin açık olduğu durumlarda öğrencinin kafasına çarpmayacak şekilde açılım sağlanması gerekmektedir.
11 | Asansör | Periyodik kontrollerinin yapılmaması | Kaza, yaralanma, ölüm | Asansörler kullanılmamaktadır. | 3 | 5 | 15 | Önemli Risk. | Bina sorumlusu; asansörün Asansör Bakım Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur.
12 | Yemekhane | Giriş kapısının yeterli ve uygun olmaması | Sıkışma, Yaralanma Ölüm | Yok | 3 | 5 | 15 | Önemli Risk. | Yemekhane çıkış kapısının öğrencilerin hızlı ve kolaylıkla tahliye edebilecekleri şekile ve sayıya olmalıdır.
13 | Topraklama Tesisatı | Periyodik Kontrollerin Yapılmaması | Maddi hasar, yaralanma, ölüm | Yapılmamış | 3 | 5 | 15 | Önemli Risk. | Topraklama tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılmalıdır.
14 | Bahçe Duvarları | Korkulukların bulunması | Düşme, takılma, yaralanma, ölüm | Var ancak yükseklik öğrencilerin geçmesini engelleyecek şekilde değil | 3 | 4 | 12 | Orta Düzeydeki Risk | Okul bahçesini çevreleyen duvarların üzerine yapılmış olan parmaklıklar öğrencilerin geçişini engelleyecek şekilde yapılmalıdır.
15 | 10. Sınıf Ölçme Atölyesi | Havya ile çalışma | Yanma, | Havalandırma yok | 3 | 4 | 12 | Orta Düzeydeki Risk | Havya ile yapılan çalışmalarda öğrencilerin kendilerine ve çevresindekilere zarar vermeyecek şekilde oturtulmaları, güvenli çalışma kuralları anlatılmalı, asit ile yapılan çalışmalarda ve lehimleme çalışmalarında ortam havasının öğrencilere zarar vermeden dışarı atılmasını sağlayacak düzenek kurulmalıdır.
16 | Makinalar | Elektrik tesisatının uygun olmaması | Yaralanma, ölüm | Uygun değil | 3 | 4 | 12 | Orta Düzeydeki Risk | Düz dikiş, overlok, delik ve ilik makinelerinin elektrik beslemeleri tavandan çalışmaları engellemeyecek ve ek risk oluşturmayacak şekilde tavalar la ya da Bush Bar sistemi ile yapılmalıdır.
17 | Overlok Makinası | Açıkta dönen aksam | Yaralanma | Yok | 4 | 3 | 12 | Orta Düzeydeki Risk | Kullanılan makinalarda açıkta dönen veya hareket eden aksam bulunmamalı, bu kısımlar çalışmayı engellemeyecek ve ek risk oluşturmayacak şekilde muhafaza altına alınmalıdır.
18 | Kantin | Fırın Kullanılması | Yanma, elektrik çarpması | Yok | 3 | 4 | 12 | Orta Düzeydeki Risk | Öğrencilerin bulunduğu kısımda elektrikli fırın bulundurulmamalı, iç kısımda kontrollü yerde bulunması sağlanmalıdır.
19 | Paratoner Tesisatı | Periyodik Kontrollerin Yapılmaması | Maddi hasar, yaralanma, ölüm | Var, periyodik kontrolleri yapılmamış | 3 | 4 | 12 | Orta Düzeydeki Risk | Paratoner tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılmalıdır.
20 | Yetkili Personel | Kazancı Belgesinin Olmaması | Maddi hasar, yaralanma, ölüm | Yok | 3 | 4 | 12 | Orta Düzeydeki Risk | Yetkili bir kurum tarafından verilen kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikası bulunmayan şahıslar, kazan dairesini işletmek üzere çalıştırılamaz.
21 | Merdiven ve Kaygan Zeminler | Kayma, Düşme | Yaralanma | Yok | 4 | 3 | 12 | Orta Düzeydeki Risk | Merdivenlere kaymaz bant yapıştırılmalı, Soğuk havalarda girişin kaymasını önlemek amacıyla tedbirler alınmalı, Kaygan zeminlerin meydana gelmesi durumunda uyarı levhaları kullanılmalıdır.
22 | Acil Çıkış Kapıları | Açılma Yönünün Uygun Olmaması | Sıkışma, Yaralanma Ölüm | A Blok uygun değil | 3 | 4 | 12 | Orta Düzeydeki Risk | Acil çıkış kapıları veya bu amaçla kullanılacak kapıların yönü dışarıya, güvenli bir alana açılacak şekilde olmalı, sayısı öğrencilerin güvenli bir şekilde ve sürede tahliyeyi sağlayacak şekilde olmalıdır. Sürekli olarak önleri açık bulundurulmalı ve Acil çıkış amaçlı kullanılanlar içeriden kolayca açılabilecek şekilde Panik Bar sistemli olmalıdır.
23 | B Blok Kazan Dairesi | Su sızıntısı | Yaralanma, ölüm | Var yetersiz | 2 | 5 | 10 | Orta Düzeydeki Risk | Kazan dairesindeki su sızıntısı giderilmelidir.
24 | Elektrik Panosu | Yalıtkan paspas olmaması, kapakların açık olması | Yaralanma ölüm | Yalıtkan paspas yok, uyarıcı ve yasaklayıcı levhalar eksik, | 2 | 5 | 10 | Orta Düzeydeki Risk | Pano önlerinde yalıtkan paspas bulunur, yasaklayıcı ve uyarıcı levhalar asılmalıdır, pano kapakları kilitli olmalıdır.
25 | Bilgisayar kullanmak | Elektirik çarpma tehlikesi | Yanma, Yaralanma, Ölüm | Var | 2 | 5 | 10 | Orta Düzeydeki Risk | Elektrik bağlantılarının Elektrik İçtesisat Yönetmeliğine uygun yapılması.
26 | Deprem | Yıkılma, devrilme, panik, sıkışma | Ölüm, yaralanma ve maddi kayıp | Deprem sonrası kullanılamaz denilmesine rağmen sonrasında hiçbir iyileştirme yapılmadan eğitim öğretime açılmış | 2 | 5 | 10 | Orta Düzeydeki Risk | Acil çıkış kapılarının dışa açılır şekilde yapılması sağlanmalı, Düzenli olarak tatbikatlar yapılmalı, Acil durum ekipleri oluşturulmalı, Acil durum eylem planı hazırlanmalı, Deprem eğitimi verilmeli, Sarsıntıda devrilerek tehlike oluturacak tezgah ve raflar sabitleştirilmeli.
27 | Ecza Dolabı | Tıbbi ve Sarf Malzemelerinin eksik oluşu | Yetersiz Müdahale | Var yetersiz | 3 | 3 | 9 | Orta Düzeydeki Risk | İlk yardım Yönetmeliğinde belirtilen özelliklerde ilkyardım malzemesi bulundurulmalıdır.
28 | Deterjanlar ve Temizlik Malzemeleri | Kayma, Takılma, Düşme | Yaralanma | Var | 3 | 3 | 9 | Orta Düzeydeki Risk | Temizlik maddeleri, paspas, fırça, hortum ve bezler öğrencilerin kullanım alanında bulundurulmamalı kilitli bölmelerde saklanmalıdır.
29 | Sınıflar, bürolar | Dolaplar, Sıralar | Cisim Düşmesi, Yaralanma, Ölüm | Sabitlenmemiş | 3 | 3 | 9 | Orta Düzeydeki Risk | Okul içerisindeki yüksek olan bütün dolaplar duvarlara sabitlenmeli, dolap üzerlerine cisim konulmamalı,duvarlara asılacak eşyalar dübel ve pullu vida ile sağlam bir şekilde sabitlenmelidir.
30 | Yemekhane | Temizlik ve hijyen kurallarına uygun olmaması | Hastalık | Var yetersiz | 2 | 4 | 8 | Orta Düzeydeki Risk | Yemekhane havalandırmasının içerideki kirli havayı atabilecek şekilde olmalı ve öğrencilerin ellerini yıkayabilecekleri sayıda lavabo bulunmalıdır.
31 | Sel | Su basması | Ölüm, yaralanma ve maddi kayıp | _ | 2 | 4 | 8 | Orta Düzeydeki Risk | Çatılar ve giderler periyodik olarak kontrol edilmeli ve arızalı kısımlar tamir edilmeli, Okul bahçelerinde bulunan mazgallar periyodik olarak temizlenmeli.
32 | Çalışan Eğitimleri | İş güvenliği bilincinin olmaması | İş kazası, meslek hastalığı | Var | 2 | 4 | 8 | Orta Düzeydeki Risk | İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
33 | Kazan Dairesi Uyarıcı ve Yasaklayıcı Levhaları | Yetkisiz kimselerin yanlış müdahale etmesi | Maddi hasar, yaralanma ölüm | Var yetersiz | 2 | 4 | 8 | Orta Düzeydeki Risk | Kazan dairesinde bulunan tehlikeler ve uyulması gereken kurallarla ilgili uyarıcı ve yasaklayıcı levhalar asılmalıdır.
34 | Tüm Okul | Kapı ve Pencereler | Düşme, kırılma, devrilme | Var | 2 | 4 | 8 | Orta Düzeydeki Risk | Okulda bulunan bütün kapı ve pencerelerin kulpları, menteşeleri, ve çerçeveleri periyodik olarak kontrol edilmeli, arızalı olanların arızaları giderilmelidir.
Note on F2: FREKANS
Note on G2: OLASILIK
Note on H2: RİSK SKORU